响应文件格式（根据公告要求提供）

响

应

文

件

供应商：

年     月     日

响应文件资料清单

| 序号 | 资料名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 报价表 |  |
| 二 | 供应商情况综合简介 |  |
| 三 | 法定代表人身份证明书 |  |
| 四 | 投标授权书 |  |
| 五 | 无重大违法记录声明函、无不良信用记录承诺函 |  |
| 六 | 服务方案及服务承诺 |  |
| 七 | 本地化服务情况一览表 |  |
| 八 | 其他文件 |  |

附件一

报价表格式

1报价表

项目名称：

项目编号：

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 评标范围 | 全部 |
| 报价 （详见备注说明） | 金额 元 |
| 备注说明 | 费用权重10% |

供应商公章：

年     月     日

注：

1、本表内容包括了货物、服务及其配套的设计、采购、运输、保险、仓储、税费以及现场落地、安装及安装耗损、调试、验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）质保期内的售后服务保障等所有费用。

2、特殊事项在备注中注明。

二、

供应商综合情况简介

(供应商可自行制作格式)

## 三、

法定代表人身份证明书

单位名称：

地    址：

成立时间：        年     月    日

经营期限：

姓    名：               性别：

年    龄：                    职务：

系     （供应商单位名称）       的法定代表人。

特此证明。

供应商：            （盖公章）

日  期：年月日

## 四、

投标授权书

本授权书声明：公司授权本公司（供应商授权代表姓名）代表本公司（工厂）参加采购人    项目名称       采购活动（项目编号： ），全权代表本公司处理评标过程的一切事宜，包括但不限于：评标、签约等。供应商授权代表在评标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。供应商授权代表无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

授权代表身份证明扫描件或影印件：

授权代表身份证复印件

授权代表联系方式：          （请填写手机号码）

特此声明。

供应商签章：

日 期： 年  月   日

注：

1、本项目只允许有唯一的供应商授权代表，提供身份证明扫描件或影印件；

2、法定代表人参加评标的无需此件，提供身份证明复印件即可。

五、

无重大违法记录声明函、无不良信用记录承诺函

1、本公司郑重声明，根据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，参加政府采购活动前三年内，本公司在经营活动中没有重大违法记录，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

2、本公司郑重声明，我公司无以下不良信用记录情形：

（1）公司被人民法院列入失信被执行人；

（2）公司、法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案；

（3）公司被工商行政管理部门列入企业经营异常名录；

（4）公司被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的。

（4）公司被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

我公司已就上述不良信用行为按照评标文件中供应商须知前附表规定进行了查询。我公司承诺：合同签订前，若我公司具有不良信用记录情形，贵方可取消我公司成交资格或者不授予合同，所有责任由我公司自行承担。同时，我公司愿意无条件接受监管部门的调查处理。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商公章：

日期：

## 六

## 服务方案及服务承诺

## （供应商可自行制作格式）

## 七、

本地化服务情况一览表

（如评标文件未作本地化服务要求，不需此件）

| 供应商全称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 本地化服务形式 | □ 在本地具有固定的办公场所及人员 □ 在本地注册成立 □ 承诺成交即设立本地化服务机构 |  |  |  |
| 以下本地注册的公司无需填写 |  |  |  |  |
| 本地化服务地点及联系方式 |  |  | 负责人及联系方式（附身份证号码） |  |
| 服务人员名单及联系方式（附身份证号码） |  |  |  |  |
| 其他有关证明文件说明（如营业执照等，如有）： |  |  |  |  |
| 备注：具有合作伙伴的应填写合作伙伴的相关资料。 |  |  |  |  |

供应商公章：

八、

其他资料

根据项目情况提供如下文件：

1、法人代表或代理人（授权委托书）。

2、供应商单位营业执照、资质证书、企业法人代码证书、税务登记证等有关资料复印件及上述综合评分资料、人员配备、服务方案、报价资料等，打印盖章装订成册。

3、评标文件要求及供应商认为需要提供的资料。

4、供应商在规定时间密封送达。

采购需求

- 前注：

- 本采购需求中提出的服务方案、设备参数等仅为参考，如无明确限制，供应商可以进行优化，提供满足采购人实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）服务方案，且此方案须经采购小组评审认可。

- 一、前附表

| 项目名称 | 香怡物业智慧平安小区设备采购及安装服务 |
| --- | --- |
| 项目预算 | 35.2919万元（1标段19.6158万元，2标段15.6761万元） |
| 项目概况 | 本项目主要为采购人管理的居民小区提供智慧平安小区建设所需设备采购和安装服务。安装完成后需达到智慧平安小区验收标准，经合肥经济技术开发区智慧平安小区管理办公室验收合格。 |
| 采购方式 | 公司比选 |
| 项目是否分包 分包预算 | 否 |
| 项目地点 | 合肥经济技术开发区 |
| 工期 | 中标人需在2026年8月15日前完成设备采购、安装等工作，并调试完成，达到智慧平安小区验收标准，通过验收 |
| 免费维保期 | 2年 |
| 付款方式 | - 1.各标段需按工期完成，并经合肥经济技术开发区智慧平安小区管理办公室验收合格，否则不予付款。各标段内居民小区全部验收合格后，采购人付款至中标价的95%。剩余5%费用作为质保金，在维保期满后支付。 - 2.支付前，中标人需开具对应金额增值税专用发票 |
| 是否专门面向中小企业 | 否 |
| 是否接受联合体投标 | 否 |
| 本地化服务 | 本项目是否要求本地化服务能力：要求□不要求 本地化服务的能力是指具有以下条件之一： 1）在本地具有固定的办公场所及人员； 2）在本地注册成立的； 3）承诺成交即设立本地化服务机构。 备注：“本地”系指：合肥市 |
| 拟采用的评标办法 | 综合评分法 |

- 二、项目概况

- 1.本项目主要为采购人管理的居民小区提供智慧平安小区建设所需设备采购和安装服务。安装完成后需达到智慧平安小区验收标准，经合肥经济技术开发区智慧平安小区管理办公室验收合格。

- 2.为加快安装进度，拟分为2个标段进行招标。1标段包括锦绣社区桃源小区、蓬莱花园、天都苑、天门湖公租房、紫云花园等居民小区，2标段包括海恒社区康利园B区C区D区、民悦花园，和芙蓉社区翠微南园、北园等居民小区。

- 三、基本要求

（一）各标段设备需求

1.1标段

| 序号 | 小区名称 | 需求设备 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桃源小区 | 设备接入盒 | 台 | 1 |  |
| 2 | 蓬莱花园 | 人脸抓拍摄像头 | 台 | 1 |  |
| 3 | 蓬莱花园 | 监控立杆 | 根 | 1 |  |
| 4 | 蓬莱花园 | 车辆抓拍摄像头 | 台 | 4 |  |
| 5 | 蓬莱花园 | 车辆抓拍摄像头立杆 | 根 | 4 |  |
| 6 | 蓬莱花园 | 人脸门禁 | 台 | 3 |  |
| 7 | 蓬莱花园 | 身份证阅读器+USB摄像头 | 套 | 1 |  |
| 8 | 蓬莱花园 | 硬盘录像机 | 台 | 1 |  |
| 9 | 蓬莱花园 | 6T硬盘 | 块 | 1 |  |
| 10 | 蓬莱花园 | 4T硬盘 | 块 | 1 |  |
| 11 | 蓬莱花园 | 设备接入盒 | 台 | 1 |  |
| 12 | 天都苑 | 人脸抓拍摄像头 | 台 | 4 |  |
| 13 | 天都苑 | 监控立杆 | 根 | 4 |  |
| 14 | 天都苑 | 车辆抓拍摄像头 | 台 | 4 |  |
| 15 | 天都苑 | 车辆抓拍摄像头立杆 | 根 | 4 |  |
| 16 | 天都苑 | 人脸门禁 | 台 | 1 |  |
| 17 | 天都苑 | 身份证阅读器+USB摄像头 | 套 | 1 |  |
| 18 | 天都苑 | 硬盘录像机 | 台 | 1 |  |
| 19 | 天都苑 | 6T硬盘 | 块 | 1 |  |
| 20 | 天都苑 | 设备接入盒 | 台 | 1 |  |
| 21 | 天门湖公租房 | 人脸抓拍摄像头 | 台 | 6 |  |
| 22 | 天门湖公租房 | 监控立杆 | 根 | 1 |  |
| 23 | 天门湖公租房 | 车辆抓拍摄像头 | 台 | 7 |  |
| 24 | 天门湖公租房 | 车辆抓拍摄像头立杆 | 根 | 7 |  |
| 25 | 天门湖公租房 | 人脸门禁 | 台 | 1 |  |
| 26 | 天门湖公租房 | 身份证阅读器+USB摄像头 | 套 | 1 |  |
| 27 | 天门湖公租房 | 硬盘录像机 | 台 | 1 |  |
| 28 | 天门湖公租房 | 6T硬盘 | 块 | 1 |  |
| 29 | 天门湖公租房 | 设备接入盒 | 台 | 1 |  |
| 30 | 紫云花园 | 人脸抓拍摄像头 | 台 | 2 |  |
| 31 | 紫云花园 | 监控立杆 | 根 | 2 |  |
| 32 | 紫云花园 | 车辆抓拍摄像头 | 台 | 12 |  |
| 33 | 紫云花园 | 车辆抓拍摄像头立杆 | 根 | 12 |  |
| 34 | 紫云花园 | 人脸门禁 | 台 | 9 |  |
| 35 | 紫云花园 | 基础款门禁立柱 | 根 | 7 |  |
| 36 | 紫云花园 | 身份证阅读器+USB摄像头 | 套 | 1 |  |
| 37 | 紫云花园 | 硬盘录像机（32路4盘位） | 台 | 1 |  |
| 38 | 紫云花园 | 6T硬盘 | 块 | 2 |  |
| 39 | 紫云花园 | 设备接入盒 | 台 | 1 |  |

2.2标段

| 序号 | 小区名称 | 需求设备 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 康利园B区 | 车辆抓拍摄像头 | 台 | 1 |  |
| 2 | 康利园B区 | 车辆抓拍摄像头立杆 | 根 | 1 |  |
| 3 | 康利园B区 | 人脸门禁 | 台 | 3 |  |
| 4 | 康利园B区 | 身份证阅读器+USB摄像头 | 套 | 1 |  |
| 5 | 康利园B区 | 人行通道栅栏广告门 | 套 | 3 |  |
| 6 | 康利园B区 | 设备接入盒 | 台 | 1 |  |
| 7 | 康利园C区 | 车辆抓拍摄像头 | 台 | 2 |  |
| 8 | 康利园C区 | 车辆抓拍摄像头立杆 | 根 | 2 |  |
| 9 | 康利园C区 | 人脸门禁 | 台 | 1 |  |
| 10 | 康利园C区 | 身份证阅读器+USB摄像头 | 套 | 1 |  |
| 11 | 康利园C区 | 硬盘录像机 | 台 | 1 |  |
| 12 | 康利园C区 | 4T硬盘 | 块 | 1 |  |
| 13 | 康利园C区 | 人行通道栅栏广告门 | 套 | 1 |  |
| 14 | 康利园C区 | 设备接入盒 | 台 | 1 |  |
| 15 | 康利园D区 | 人脸抓拍摄像头 | 台 | 4 |  |
| 16 | 康利园D区 | 监控立杆 | 根 | 4 |  |
| 17 | 康利园D区 | 车辆抓拍摄像头 | 台 | 2 |  |
| 18 | 康利园D区 | 车辆抓拍摄像头立杆 | 根 | 2 |  |
| 19 | 康利园D区 | 人脸门禁 | 台 | 2 |  |
| 20 | 康利园D区 | 身份证阅读器+USB摄像头 | 套 | 1 |  |
| 21 | 康利园D区 | 硬盘录像机 | 台 | 1 |  |
| 22 | 康利园D区 | 4T硬盘 | 块 | 1 |  |
| 23 | 康利园D区 | 人行通道栅栏广告门 | 套 | 2 |  |
| 24 | 康利园D区 | 设备接入盒 | 台 | 1 |  |
| 25 | 民悦花园 | 人脸抓拍摄像头 | 台 | 4 |  |
| 26 | 民悦花园 | 监控立杆 | 根 | 4 |  |
| 27 | 民悦花园 | 车辆抓拍摄像头 | 台 | 4 |  |
| 28 | 民悦花园 | 车辆抓拍摄像头立杆 | 根 | 4 |  |
| 29 | 民悦花园 | 人脸门禁 | 台 | 2 |  |
| 30 | 民悦花园 | 人行自动门 | 套 | 2 |  |
| 31 | 民悦花园 | 身份证阅读器+USB摄像头 | 套 | 1 |  |
| 32 | 民悦花园 | 硬盘录像机 | 台 | 1 |  |
| 33 | 民悦花园 | 4T硬盘 | 块 | 1 |  |
| 34 | 民悦花园 | 6T硬盘 | 块 | 1 |  |
| 35 | 民悦花园 | 设备接入盒 | 台 | 1 |  |
| 36 | 翠微南园 | 人脸抓拍摄像头 | 台 | 2 |  |
| 37 | 翠微南园 | 车辆抓拍摄像头 | 台 | 3 |  |
| 38 | 翠微南园 | 车辆抓拍摄像机支架 | 个 | 3 |  |
| 39 | 翠微南园 | 硬盘录像机 | 台 | 1 |  |
| 40 | 翠微南园 | 6T硬盘 | 块 | 1 |  |
| 41 | 翠微南园 | 设备接入盒 | 台 | 1 |  |
| 42 | 翠微北园 | 硬盘录像机 | 台 | 1 |  |
| 43 | 翠微北园 | 4T硬盘 | 块 | 1 |  |
| 44 | 翠微北园 | 6T硬盘 | 块 | 1 |  |
| 45 | 翠微北园 | 设备接入盒 | 台 | 1 |  |

- 1.上述设备仅为采购人预估的满足智慧平安小区建设的主要设备。建设过程所需的实际设备，以及配套设备、线缆等，请投标人根据现场勘察情况自行考虑，费用包含在预算价中。

- 2.中标人设备参数应符合合肥经济技术开发区智慧平安小区管理办公室于2026年3月发布的《智慧平安小区建设技术标准（试行）》版本1.0要求（详见附件）。改建、扩建后接入政府指定平台，满足图像、视频实时上传平台，达到合肥经济技术开发区智慧平安小区管理办公室验收标准。

- （二）主要设备技术参数

| 序号 | 设备名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 人脸抓拍摄像头 | 1.不低于400 万高清像素； 2.镜头：内置不小于 8-32mm 一体化电动变焦镜头； 3.最低照度：彩色照度不高于 0.002 lx，黑白照度不高于 0.001 lx； 4.输出不少于 2 路视频码流；支持视频编码：H.265、H.264；音频编码：G.711； 5.同一张人脸抓拍输出不少于 2 张图片，包含一张场景大图和人脸特写小图；抓拍准确率不小于 98% 6.符合 GB/T28181-2016、GA/T1324-2017、GA/T1325-2017、GA/T-1399、 GA/T-1400、 Onvif协议标准； |
| 2 | 监控立杆 | 1．名称：监控立杆 2．规格型号：≥3.5米 3．含基础施工及接地调试 4．具体详见招标文件、技术规范书、图纸、答疑、标准、规范 |
| 3 | 车辆抓拍摄像头 | 1.不低于400 万高清摄像机； 2.满足 LED 补光灯，自动补光确保车牌清晰； 3.基于视频流的多帧图像识别，建议白天、晚上车牌识别准确率≥99%； 4.支持语音播报功能； 5.支持户外环境使用，三防等级不低于 IP66 防水标准； 6.可以配备屏显，例如时间日期、车牌号、余位等信息； 7.支持网络通讯接口； |
| 4 | 车辆抓拍摄像头立杆 | 高度2500mm，杆体全密封防水，内部走线不渗水。 |
| 5 | 人脸门禁 | 1. linux 或 Android 系统； 2.支持高清摄像头，支持可视屏幕； 3.支持人脸、IC/ID 卡、指纹、声纹等验证方式； 4.支持照片、视频等翻拍的活体检测； 5.识别准确率≥99% 、识别速度＜1秒； 6.建议 20000 张人脸照片容量； 7.自带补光灯，满足夜晚黑暗环境开门效果； 8.自适应强光、逆光等恶劣环境影响；室内门禁应不低于 IP54 防尘防水等级；室外门禁应不低于 IP66 防尘防水等级; |
| 6 | 人行自动门 | 1.具备快走慢停功能，开门时间不大于 7 秒，开门时间可调； 2.通讯方式：TCP/IP 通讯或 RS485； 3.运行寿命：建议不少于 100 万次； 4.具备防夹功能，具有红外/微波/雷达防撞功能； |
| 7 | 身份证阅读器+USB摄像头 | 身份证读卡器： 1. 通讯接口：USB2.0 及以上； 2. 读卡时间：建议小于 1S； 3. 使用电脑系统：WIN98/2000/XP/WIN7/WIN8/WIN10 等； USB 摄像头： 1. 支持 USB2.0 及以上接口通信； 2. 视频不低于 200 万像素； 3. 拍照分辨率不低于 1920*720； 4. 免驱动安装； |
| 8 | 硬盘录像机 | 1.支持高清网络视频输入和存储； 2. 支持 H.265、H.264 编码前端自适应接入； 3.支持高清视频实时解码和同步回放； 4.支持 ONVIF 和 GB/T28181-2016 协议； 5.录像存储时长不小于 30 天； |
| 9 | 4T硬盘 | 1.名称：企业级硬盘 2.技术参数：4TB-7200RPM-3.5英寸-SATA接口-标准盘 |
| 10 | 6T硬盘 | 1.名称：企业级硬盘 2.技术参数：6TB-7200RPM-3.5英寸-SATA接口-标准盘 |
| 11 | 人行通道栅栏广告门 | 材料：冷轧镀锌钢管 主立柱：1640mm,门体1460mm 工艺：采用汽车喷塑工艺，不掉漆 开关门速度：速度可调 宽度：1.2-1.8米可调 电机类型：24v直流无刷80W电机 方向：左右可调 |
| 12 | 设备接入盒 | 1.内存:单通道，内存容量≥8GB； 2.显卡:集成显示核心； 3.存储: ≥1个mSATA，eMMC (可选)，TF卡插槽； 4.USB:提供≥5个USB高速端口，其中一个支持USB3. 0功能； 5.显示: mini-HDMI、 VGA， 支持独立双显示； 6.网卡:板载不少于1个千兆网卡(RTL8111H)； 7.声卡:板上集成HD音频芯片ALC662 ; speak out& Mic in二合一音频接口； 8.其它I/0: 1 个mini-PCIE，标配Micro SIM卡槽，支持WIFI、3G、4G模块； 9.支持对接人脸抓拍相机、人脸识别终端、车辆道闸等主流品牌厂商设备； 10.支持对接经开智慧社区平台。 |
| 13 | 基础款门禁立柱 | 立柱高度1500mm，宽150mm，厚度50mm。带放水雨罩。 |

（三）服务方式

1.中标人提供本项目所需全部设备及配套设备、线缆，并负责线路铺设、设备安装调试、数据采集、联网、接入政府指定平台等工作。

2.本项目经合肥经济技术开发区智慧平安小区管理办公室验收合格后，中标人需提供2年免费维保服务。

（四）施工、安装要求

1.中标人安装时应遵守相关规范要求和标准，确保与用电线路连接稳定、安全。

2.中标人在施工过程中必须保证环境卫生清洁，施工垃圾收集、清运等工作均由中标人妥善处理。

3.施工物资由中标人自行保管。如有丢失或损坏，采购人概不负责。

4.线路铺设、设备安装和维修维护过程中，中标人自行保障工作人员及周边人、财、物的安全，所有安全风险和责任由中标人完全承担。如损坏采购人现场设施设备，中标人需给予恢复或赔偿。

5.改造过程中涉及小区内部道路、绿化开挖需恢复至原状。

- 四、报价要求

- 1.本项目预算总价为35.2919万元，其中1标段19.6158万元，2标段15.6761万元。投标人可以同时投任意一个或多个标段，但只能中其中一个标段。如某投标人在1标段中取得第一中标候选人资格，则在2标段中通过初审后，仅作为有效投标人，不参与中标候选排名，不再具有第一中标候选人资格。

| 序号 | 标段 | 小区名称 | 预算（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1标段 | 桃源小区 | 0.4048 |
| 2 |  | 蓬莱花园 | 3.1658 |
| 3 |  | 天都苑 | 3.5145 |
| 4 |  | 天门湖公租房 | 4.5309 |
| 5 |  | 紫云花园 | 7.9998 |
| 1标段合计 |  |  | 19.6158 |
| 6 | 2标段 | 康利园B区 | 2.585 |
| 7 |  | 康利园C区 | 2.0592 |
| 8 |  | 康利园D区 | 3.6982 |
| 9 |  | 民悦花园 | 4.5265 |
| 10 |  | 翠微南园 | 2.0064 |
| 11 |  | 翠微北园 | 0.8008 |
| 2标段合计 |  |  | 15.6761 |

- 2.投标人逐一报出标段内各居民小区所需费用，以费用合计作为投标报价。报价包含设备购买费用、安装调试费、人员工资、管理费、交通费、通讯费、福利、社保、劳保费、利润、税费、设备损坏更换、维修费、2年维保费等一切费用。

五、费用支付

- 1.本项目各标段需经合肥经济技术开发区智慧平安小区管理办公室验收合格，否则不予付款。各标段内居民小区全部验收合格后，采购人付款至中标价的95%。剩余5%费用作为质保金，在维保期满后支付。

2.支付前，中标人需开具对应金额增值税专用发票。

- 六、评审方法和标准

- 本项目采用综合评分，满分为100分，其中：技术资信占总分值的权重为90%，价格分占总分值的权重为10%。具体评分细则如下：

| 类别 | 评分内容 | 评分标准 | 满分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术分（33分） | 技术方案 | 招标需求理解深刻，重难点分析准确，功能需求响应完整合理，得9分； 招标需求理解比较深刻，重难点分析比较准确，功能需求响应比较完整合理，得5<F≤8分； 招标需求理解一般，重难点分析一般，功能需求响应一般，得2<F≤5分； 招标需求理解有偏差，重难点分析较差，功能需求响应较差，得0≤F≤2分； 注：“F”为投标人此项得分。 | 9分 |
|  | 实施方案 | 进度计划合理、控制措施有效、售后服务完善，得9分； 进度计划比较合理、控制措施比较有效、售后服务比较完善，得5<F≤8分； 进度计划合理性一般、控制措施有效性一般、售后服务完善性一般，得2<F≤5分； 无进度计划或计划不合理、无控制措施或措施无效、无售后服务或服务不完善，得0≤F≤2分； 注：“F”为投标人此项得分。 | 9分 |
|  | 售后服务与维保方案 | 由评标委员会根据投标人提供的售后服务与维保方案，包括但不限于售后服务体系、故障响应、培训方案等，进行综合评审： 1.对本项目特点和难点理解准确，售后服务与维保方案完整详细，可行性、实用性、针对性强，得分9分； 2.对本项目特点和难点理解基本准确，售后服务与维保方案比较完整详细，具有可行性、实用性、针对性，得5<F≤8分； 3.对本项目特点和难点理解有待提升，售后服务与维保方案可行性、实用性、针对性有待改善，得 2<F≤5分； 4.未提供的不得分。 | 9分 |
|  | 服务承诺 | ## 投标人需承诺提供的设备满足合肥经济技术开发区智慧平安小区管理办公室2026年3月发布的智慧平安小区建设技术标准，改造后可以接入智慧平安小区平台，满足图像、视频实时上传平台，达到合肥经济技术开发区智慧平安小区管理办公室验收标准。 | 6分 |
| 资信分（57分） | 投标人资质 | 1、投标人具有基础电信业务经营许可证，得3分 ； 2、投标人具有增值电信业务经营许可证，得3分； - 3、投标人具有中国网络安全审查技术与认证中心颁发的下列证书： - （1）CCRC 信息安全服务资质认证(安全运维)一级证书，得 2 分； （2）CCRC 信息安全服务资质认证(信息系统安全集成)一级证书 ，得 2分。 （3）CCRC 信息安全服务资质认证(应急处理)一级证书，得2分。 | 12分 |
|  | 认证体系 | 1.投标人具有经中国国家认证认可监督管理委员会认可的认证机构颁发的有效的下列认证： （1）信息安全管理体系认证； （2）信息技术服务管理体系认证证书； （3）软件能力成熟度等级证书； （4）数据治理管理体系认证； （5）网络空间安全管理体系认证证书。 每提供一项认证的得 2 分，满分10 分。 注：投标文件中提供有效期内的证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台认证信息查询截图。 | 10分 |
|  | 人员配备 | - 投标人为本项目配备的项目负责人具有以下证书，每提供一个得2分，满分4分： （1）信息系统项目管理师证书（人社部/工信部） （2）系统架构设计师证书（人社部/工信部） 2、投标人为本项目配备的技术负责人具有以下证书之一的，得2分： （1）系统分析师证书（人社部/工信部） （2）信息安全工程师证书（人社部/工信部） 3、投标人为本项目指定的技术服务工程师(项目负责人、技术负责人除外)具有如下证书： （1）系统规划与管理师证书（人社部/工信部） （2）网络工程师证书（人社部/工信部） （3）数据库系统工程师证书（人社部） （4）信息安全工程师证书（人社厅） 每提供1个证书得2分，1人多证不重复得分，本项满分8分。 注： 投标文件中同时提供证书扫描件以及投标人为以上人员缴纳的近3个月内（其中任意1个月即可）社保证明材料（提供任意五险之一的社保缴纳证明即可）。 | 14分 |
|  | 投标人业绩 | 自 2020 年 1 月 1 日以来（以合同签订时间为准）， 供应商具有党政机关（或事业单位）委托的公共安全视频监控建设联网应用建设（或平安城市或雪亮 工程或智能交通或社会治安综合治理建设）或运维 服务项目业绩，每提供 1 个业绩得 3 分，本项满分15分。 注： 1.响应文件中提供业绩合同扫描件，如合同中无法体现项目类型、合同签订时间等关键评审内容，须另附业主证明等相 关证明材料扫描件。正在履约的项目业绩均予以认可。 2.党政机关包括党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、 审判机关、检察机关，及各级党政机关派出机构、直属事业 单位及工会、共青团、妇联等。 | 15分 |
|  | 履约评价 | 上述经评审小组认可的业绩中，每有 1 个业绩 具有业主单位（合同甲方）出具的履约情况良好（或 满意）及以上证明的，得 2 分，满分为 6 分； 注：响应文件中提供业主单位出具的履约反馈证明材料（回访表、满意度、调研表、考核表等）的扫描件（加盖业主单位公章）。此处良好即表达到良好意思即可，同等意思表达 如优秀、满意、非常满意、认可、高度认可、考核得分 80 分或以上等均予以认可。 | 6分 |
| 价格分（10分） | 报价得分=（基准价/投标报价）×10%×100（以最低报价为基准价）（四舍五入保留至小数点后两位数字） |  |  |